**Показатели для потребителей**

1. "Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении"
2. Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
3. **Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки**
4. **Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя**
5. **Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования**
6. **Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок**
7. **Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов**
8. **"Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО**
9. **Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций**
10. **Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам**
11. **Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов**
12. **Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды**
13. **Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии**
14. **Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок**
15. **Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду**
16. **Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию**
17. **Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности**
18. **Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности**
19. **Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя**
20. **Показатель наличия акта проверки узла учета**
21. **Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте**
22. **Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда**
23. **Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания**
24. **Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы**
25. **Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению**
26. **Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом**
27. **Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом**
28. **Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период**
29. **показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду**