Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 3 сентября 2010 г. N 681

**ПРАВИЛА**

**ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЧАСТИ**

**ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП, НЕНАДЛЕЖАЩИЕ**

**СБОР, НАКОПЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ,**

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ**

**ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА**

**ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DD51B4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

Настоящие Правила обязательны для юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), а также физических лиц.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"отработанные ртутьсодержащие лампы" - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;

"использование отработанных ртутьсодержащих ламп" - применение отработанных ртутьсодержащих ламп для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или получения энергии;

"потребители ртутьсодержащих ламп" - юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности, а также физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC59B4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

"накопление" - хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;

"специализированные организации" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC59B4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

"место первичного сбора и размещения" - место для предварительного сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным организациям для дальнейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC58B4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

"тара" - упаковочная емкость, обеспечивающая сохранность ртутьсодержащих ламп при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC5AB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

"герметичность тары" - способность оболочки (корпуса) тары, отдельных ее элементов и соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой оболочкой.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC5DB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

II. ПОРЯДОК СБОРА И НАКОПЛЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

4. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.

6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC5CB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

7. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать тару.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC5FB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

8. Органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их информирование.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC5EB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

8(1). У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными [Правилами](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DB814926D2726651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DF58B4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491.

(п. 8(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DC50B4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

8(2). Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по согласованию с соответствующей специализированной организацией.

(п. 8(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DF58B4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

9. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации.

III. ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

10. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

10(1). Самостоятельное транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями до первичного места сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп допускается в неповрежденной таре из-под ртутьсодержащих ламп аналогичного размера или иной таре, обеспечивающей сохранность таких ламп при их транспортировании.

(п. 10(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DF5BB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

11. Для транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп используется тара, обеспечивающая герметичность и исключающая возможность загрязнения окружающей среды.

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DF5DB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

12. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

IV. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ (ХРАНЕНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ)

ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

13. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезвреживания, последующей переработки и использования переработанной продукции осуществляется специализированными организациями.

14. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

15. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

16. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

17. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в таре.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=48E9190EE854046142CEBA93E10BBC4DBA1093622A25651BDB2C273C44FF9F3BD85F9C81FC84D3DF5FB4C3D72575BC82F18AA4BC67826D6AZ4f7H) Правительства РФ от 01.10.2013 N 860)

18. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем захоронения.

V. ПОРЯДОК ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ

РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

19. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.

20. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодержащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лампы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и должен быть организован вызов специализированных организаций для проведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включающего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специальных мер безопасности при использовании.

21. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним. Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсодержащие вещества передаются в установленном порядке организациям - потребителям ртути и ртутьсодержащих веществ.